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Опросный лист на шкаф управления электроприводом. 
	№ ОЛ 
	


                  Лист 1.  (присваивается производством) 
	Сведения о заказчике

	Наименование организации
	

	Контактный телефон, e-mail 
	

	Должность, ФИО
	



	Сведения о оборудовании

	

	Тип управления 

	ПЧ
	
	УПП
	
	ПЧ+УПП
	
	Прямой пуск
	
	Звезда/треугольник
	



	Количество, данные электродвигателей 

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Номинальная мощность кВт
	
	
	
	
	

	Номинальный ток А
	
	
	
	
	

	Номинальное напряжение В
	
	
	
	
	

	

	Количество ПЧ/УПП 
	

	Мощность ПЧ/УПП 
	В номинал электродвигателя
	
	Повышенная  _________кВт
	



	Технологическое назначение

	Давление
	
	КНС
	
	Перекачка
	
	Вентиляция
	
	Конвейер
	

	

	Шнек
	
	Дробилка
	
	Другое
	



	Датчики

	0-20/4-20 мА
	
	0-10В
	
	Поплавковый
	
	Кондуктометрический 
	
	 Сухой контакт (ЭКМ,АПС,РД ) 
	
	Без датчиков 
	

	

	Количество датчиков 
	
	Требуется в комплекте с ШУ
	ДА
	
	НЕТ
	

	

	Длина кабеля поплавковых датчиков 
	
	Не требуется  
	
	Длина кондуктометрических датчиков (стержней)

	Длина сигнального кабеля 
	
	Не требуется  
	
	1
	

	
	2
	

	
	3
	 

	4
	

	5
	



	Питающая сеть.

	Количество вводов 
	
	Наличие АВР в ШУ 
	ДА
	
	НЕТ 
	
	

	

	Тип ввода для двух или более управляемых электродвигателей независимых друг от друга
	Общий
	
	Раздельный 
	

	Рубильник на вводе (для общего ввода)      
	ДА
	
	НЕТ
	
	 



Лист 1.
	№ ОЛ 
	


                  Лист 2.  (присваивается производством) 
	Исполнение

	 Максимальный размер шкафа ВхШхГ  
	
	Климатическое исполнение 
	
	Степень защиты IP 
	

	Ввод силовых кабелей 
	
	Температура окружающей среды C
	tMax.
	tMin  



	Дополнительные опции

	Сетевой дроссель 
	
	Моторный дроссель (обязателен в случае длины кабеля до ЭД более 50м) 
	
	Выносная панель ПЧ 
	
	

	ЖК панель оператора
	
	Байпас 
	
	Тормозной резистор 
	
	Освещение шкафа 
	
	Розетка собственных нужд L+N+PE 
	
	

	Дистанционный режим управления 
	



Описание технологического процесса/алгоритм работы.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По вопросам заполнения опросного листа просьба написать письмо на e-mail m9@vp-alliance.ru
При наличии технического задания, проектной документации, схем, просим присылать совместно с заполненным опросным листом.   
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